用凸透镜测透明液体的折射率

摘要：本文介绍一种直接利用薄透镜，将薄透镜和待测液体组成透镜组。利用测量长度，来简便测量液体折射率的方法。

一、引言

测量液体折射率的方法很多种，如：阿贝折射仪利用掠入射法测量液体的折射率[4]、显微镜利用几何方法测液体的折射率[1][等。我所想到的是用凸透镜和待测液体组成透镜组来测液体折射率。

在光具组基点测定的实验中，已知两薄透镜的像方焦距分别为f1'、f2'，两薄透镜组组成的像方焦距f'为[1][3]：

,        （1）

当两薄透镜处于同一空气媒介时，,f1'、f2'为两薄透镜的像方焦距，d为两透镜的间距，两主点位置[1][2]：

l'=−f2'd(f'+f2')−d ,          （2）

l=−f1'd(f'+f2')−d ,            （3）

那么当d=0时，由（2）（3）式知两主点位置是完全相等为零l'=l=0

这时透镜组的焦距公式，由(1)式可以简化为：

f'=f1'f2'f1'+f2'  ,         （4）

那么怎样才能使两透镜的光心之间的距离　d=0。

二、解决问题的方案与实验装置

选择一个薄的凸透镜，与形状可自由改变的透明液体介质组合，组成一透镜组，透明液体介质可看作是一平凹透镜，如右图1所示：由于d为薄透镜厚度的一半和凹透镜像方焦距f1'和液体的像方焦距f2'，可以将看作d≈0<< {f1'+f2',这里引入焦距与曲率半径的关系[3]：如图所示.

我们可以有把薄透镜是由两个曲率半径分别为和折射面组成，透镜的厚度为、折射率为，透镜两侧的折射率分别为和，并将点看作是在主轴上的光源，发出一条光线PA经透镜折射后，交主轴于点，令，，，，。

则 ，  .在近轴条件下   ，     ,其中，,任何一条光线的光程可以表示为

,

其中和是常量，是变量。

根据费马原理： ，即得

,

在近轴条件下可以根据，略去项，再根据，,得到 ,

当物在无穷远处时，即为像方焦距：

,             （5）

当物在物方焦点上时，成像在无穷远处：

,                （6）

其中和分别为透镜两测介质的折射率，当均为空气介质时有

像方焦距

,               （7）

物方焦距

,                 （8）

透镜的焦距f1'与折射率n，以及薄凹透镜曲率半径 和液体凹透镜曲率半径存在下列关系[3]

f透'=1（n−1)(1R1−1R2) ,   　　            （9）

当  时，由（5）式，得

f透'=R2（n−1)=f1' ,   　                (10)

因为液体构成的平凹透镜的曲率半径 R1=∞，R2=R及液体折射率为，所以平凹透镜的像方焦距为:

,　　　               (11)

由（6）（7）消去R得:

f2'=−2（n−1)n液−1f1' ,                  （12）

将（12）式代入（4）式，得：

,　　　　（13）

变换（9）式，得

,　           　（14）

由于在空气介质时有，所以可以根据，可以将（14）式转化为

,                （15）

由（15）式，可知只要测出凸透镜焦距f1和透镜组焦距f，查出凸透镜的折射率，根据（15）式，就可求得液体的折射率n液。

可采用自准直法测量透镜组焦距f的实验装置。

三．实验方案

1、在铁架台上用夹子固定一个光源和一个物屏，调节光源的方向，使它垂直于物屏竖直向下照射。

2、一个大小适中烧杯，在其底下放置一块平面镜，将待测透明液体到入烧杯内。然后在该液体上面放一块折射率n已知的薄凸透镜，让该待测的透明液体刚好浸没该凸透镜的下球面，使该透镜与待测液体紧密接触。这时该组合看作一透镜组。

3、将该透镜组放置在升降台上，使光源，物，和透镜组的光心在同一竖直方向上。调节升降台的高度，让物屏刚好在透镜组的物方焦点上，物经透镜组所成的像经平面镜反射回去后，在物屏的背面可以形成与物等大倒立的像。

4、用米尺测出这时透镜组与物屏之间的距离，就是透镜组的物方焦距。

5、在用自准直法，测出薄凸透镜的焦距。在表中查出凸透镜的折射率n，根据可以，计算出。

误差引起的原因与分析：

在本实验中， 待测液体的折射率与凸透镜的折射经n， 透镜组的物方焦距，薄凸透镜的焦距有关，故根据可知，

,  ,  ,

,

由于玻璃的折射率，和引起的误差和必存在 ，而根据（13）式也可以知道，而衡为正，由

,

可得， 推得 故。

,

，

凸透镜的折射率，一般。当时，有，,

,

在测量是为了方便起见，，有,所以有.

参考文献：

[1]杨述武，等,普通物理实验（三、光学部分）[M],北京：高等教育出版社，2000

[2]赵凯华，等,光学[M],北京：北京大学出版社，1984,

[3]姚启钧，等,光学[M],北京：高等教育出版社，1993,

[4]石顺祥、张海兴，刘劲松,《物理光学与应用光学》，西安：西安电子科技大学出版社，2000,8