实验项目

实验一			薄透镜焦距的测定

实验二			透镜组基点的测定

实验三			分光计调节及棱镜玻璃折射率的测定

实验四			小型棱镜摄谱仪的使用

实验五			用双棱镜测定光波长

实验六			牛顿环实验

实验七			偏振现象的观察和分析

实验八			迈克尔逊干涉仪的调节和使用

实验九		衍射光栅

实验十			夫琅和费衍射

实验一    薄透镜焦距的测定

返回目录

透镜是光学仪器中最基本的元件，反映透镜特性的一个主要参量是焦距，它决定了透镜成像的位置和性质(大小、虚实、倒立)。对于薄透镜焦距测量的准确度，主要取决于透镜光心及焦点(像点)定位的准确度。本实验在光具座上采用几种不同方法分别测定凸、凹2种薄透镜的焦距，以便了解透镜成像的规律，掌握光路调节技术，比较各种测量方法的优缺点，为今后正确使用光学仪器打下良好的基础。

【实验目的】：

1.学会测量透镜焦距的几种方法。

2.掌握简单光路的分析和光学元件等高共轴调节的方法。

3.进一步熟悉数据记录和处理方法。

4.熟悉光学实验的操作规则。

5.观察透镜的像差。

【实验仪器】：

光具座，凸透镜，凹透镜，光源，物屏，平面反射镜，水平尺和滤光片等。

【实验原理】：

一、凸透镜焦距的测定

1.粗略估测法：

以太阳光或较远的灯光为光源，用凸透镜将其发出的光线聚成一光点(或像)，此时，s →∞，s′≈f ′，即该点(或像)可认为是焦点，而光点到透镜中心(光心)的距离，即为凸透镜的焦距，此法测量的误差约在10％左右。由于这种方法误差较大，大都用在实验前作粗略估计，如挑选透镜等。

2.利用物象公式求焦距：

在近轴光线的条件下，薄透镜成像的高斯公式为

f's'+fs=1          (1)

当将薄透镜置于空气中时，则焦距

f'=−f=s'ss−s'                     (2)

(2)式中, f ′为像方焦距； f为物方焦距；s′为像距；s为物距。

式中的各线距均从透镜中心(光心)量起，与光线进行方向一致为正，反之为负，如图1所示。若在实验中分别测出物距s和像距s′，即可用式(2)求出该透镜的焦距f′。但应注意:测得量须添加符号，求得量则根据求得结果中的符号判断其物理意义。

3.自准法：

如图2所示，在待测透镜L的一侧放置被光源照明的1字形物屏AB，在另一侧放一平面反射镜M，移动透镜(或物屏)，当物屏AB正好位于凸透镜之前的焦平面时，物屏AB上任一点发出的光线经透镜折射后，将变为平行光线，然后被平面反射镜反射回来。再经透镜折射后，仍会聚在它的焦平面上，即原物屏平面上，形成一个与原物大小相等方向相反的倒立实像A′B′。此时物屏到透镜之间的距离，就是待测透镜的焦距，即

f＝s                   (3)

由于这个方法是利用调节实验装置本身使之产生平行光以达到聚焦的目的，所以称之为自准法，该法测量误差在1%～5%之间。

4.位移法(又称为共轭法、二次成像法或贝塞尔物像交换法)：

物像公式法、粗略估测法自准法都因透镜的中心位置不易确定而在测量中引进误差，为避免这一缺点，可取物屏和像屏之间的距离D大于4倍焦距(4f)，且保持不变，沿光轴方向移动透镜，则必能在像屏上观察到二次成像。如图3所示，设物距为s1时，得放大的倒立实像；物距为s2时，得缩小的倒立实像，透镜两次成像之间的位移为d,根据透镜成像公式(2)，将

代入式（2）即得

f'=D2−d24D                     (4)

可见，只要在光具座上确定物屏、像屏以及透镜二次成像时其滑座边缘所在位置，就可较准确的求出焦距f′。这种方法毋须考虑透镜本身的厚度，测量误差可达到1％。

二、凹透镜焦距的测定

1.成像法(又称为辅助透镜法)：

如图4所示，先使物AB发出的光线经凸透镜L1后形成一大小适中的实像A′B′，然后在L1和A′B′之间放入待测凹透镜L2 ，就能使虚物A′B′产

图4.  成像法

生一实像A″B″。分别测出L2到A′B′和A″B″之间距离s2 、s2′，根据式(2)即可求出L２的像方焦距f2′。

2.凹透镜自准法：

如图5所示，在光路共轴的条件下，L2在适当位置不动，移动凸透镜L1，使物屏上物AB发出的光经凸透镜L１城缩小的实像A′B′，然后放置并移动凹透镜L2，在物屏上得到一个与物大小相等的倒立实像。由光的可逆性原理可知，由L2射向平面镜 M的光线是平行光线，点 B′是凹透镜L2的焦点。记录凹透镜L2和实像A′B′的位置，可直接测出f2′。

【实验步骤与内容】：

1.光具座上各光学元件同轴等高的调节：

先利用水平尺将光具座导轨在实验桌上调节成水平，然后进行各光学元件共轴等高的粗调和细调（用位移法的两像中心重合或不同大小的实像中心重合或图3中对应光轴点不动），直到各光学元件的光轴共轴，并与光具座导轨平行为止。

2.实验内容：

利用除粗略估测法之外的五种方法进行测量。参考原理，自拟测量步骤。测量过程中注意观察透镜的像差。

3.数据处理：

计算出标准不确定度的A类评定、标准不确定度的B类评定及合成不确定度；给出正确的结果表示。

分析比较各种测透镜焦距方法的误差来源，提出对各种方法优缺点的看法。

【注意事项】：

由于人眼对成像的清晰度分辨能力有限，所以观察到的像在一定范围内都清晰，加之球差的影响，清晰成像位置会偏离高斯像。为使两者接近，减小误差。记录数值时应使用左右逼近的方法。

返回目录

实验二     透镜组基点的测定

【实验目的】：

1．了解测节器可以测定光具组的工作原理。

2．加深对光具组基点的理解和认识。

3．学会利用测节器及平行光测定光具组的主点及焦距。

【实验仪器】：

白炽灯，1字光阑，测节器，薄透镜两个（焦距不等）或幻灯片镜头一个，毛玻璃屏，

米尺

【实验原理】：

我们知道，共轴球面系统如厚透镜及光具组都有三对基点。即：一对主点，一对主点和一对焦点。主点是系统中横向放大率β=+1的一对共轭点。节点是角放大率γ=+1的一对共轭点。焦点则是与光轴上无穷远物点共轭的像点。在光具组的物空间与像空间的媒质不同

时，其前后焦距不等，主点与节点也不重合。但当光具组处在同一媒质中时，其前后主点与

前后节点分别重合，其前后焦距也相等。这时从后节点（即后主点）到后焦点的距离即为光

具组的后焦距。这样我们就可以通过测定节点来确定光具组的主点。

我们用测节器来确定光具组的节点所依据的原理如下：当平行光束与光具组主轴成某一

角度入射时，如图（a），经光具组汇聚后必交于后焦面上某副焦点F''。而当平行光束沿光

具组主轴方向入射时必汇聚于后焦点F'（图b）。这两种情况下，在整个光束中，唯有通过

前节点N的一条光线PN经过光具组后保持与入射方向平行，即PN//N′F′或PN// N'F''

（节点性质决定）。其余光线均改变方向且会交于N′F′（或N'F''）线上。这样，当我们找到光具组的焦点后，再以后节点N′为轴移动光具组，其焦点F′的位置必不改变。这就

图 a                                                  图b

是说，虽然通过改变主轴方位使入射光束与主轴所成的角度发生变化，但入射光方向未改，且总有一条光线（PN）从第一节点N入射，从第二节点N'射出，且沿N′F′进行，其余光线则汇聚于F′点（即光具组转动，光点不动）。据此，如果我们先用毛玻璃找到光具组后焦点F′位置，再以光具组主轴上某点为轴转动光具组（亦即改变入射光束与主轴的夹角），并注意观察毛玻璃屏上亮点的位置变化，同时慢慢改变转轴的位置。这样，在光具组的主轴上总可以找到一点，当以此点为轴转动光具组时，焦点F′的位置不变。这点就是后节点N′。找到了N′，后主点的位置就被确定了，后焦距亦可测出。

若已知二薄透镜L1, L2的焦距为f1’，f2’。 L1在前L2在后, 组成光具组时二者的间隔为d。则此光具组的焦距为f'=f1'f2'(f1'+f2')−d。其前后主点的位置（从前后薄透镜的镜心算起）的计算公式为：

l前=f1'd(f1'+f2')−d  ； l后=f2'd(f1'+f2')−d

测光具组的主点、焦点和焦距可按以下步骤进行。

1、  用调整好的平行光管作光源或用十字光栏的白炽灯作光源，用自准成像法调光。

2、  调整测节器及光路。

测节器的形式如图（c）所示，在调光路前后把两个凸透镜装在测节器上的小透镜夹内。调整测节器的高度，使平行光束正好穿过二透镜中心。

图c

3、  测光具组的焦距

⑴使二凸透镜保持某一固定距离，用毛玻璃屏找到平行光经光具组聚焦后形成十字光栏像的位置（焦点）。把屏固定。

⑵绕转轴摆动测节器，看到屏上的像也随着摆动。再改变测节器与转轴的相对位置（注意：光具组与屏的距离不能变，否则应重调），同时摆动测节器并仔细观察像的位置如何变化。最后总能找到一点，当测节器绕这点摆动时像的位置固定不动。这时转轴在测节器上的位置就是后节点的位置。亦即后主点的位置。在测节器上量出转轴到屏的距离，即光具组的后焦距。

【实验步骤与内容】：

1、  利用平行光测出二透镜L1, L2的焦距f1’，f2’，（f1’<f2’），并制表记录。

2、  使二透镜间距离d=5㎝（< f1’）,测出其后焦距，测三次取平均值。

3、  自己想办法测出在d=5㎝时的前焦距。并结合（1）、（2）中测得的数据，画出光具组在d=5㎝时的L1、L2、H1、H2、F1、F2的相对位置图。

4、  改变二透镜的距离，使（a）d=0,(b) f1’<d< f2’,(c) f2’<d< f1’+ f2’,(d)d > f1’+ f2’。依据以上方法分别测定所列各种情况下的焦距，各测一次。记录焦点虚实与焦距的正负。

画出光具组焦距随d变化的曲线图。

当在L2的后面得不到实焦点时，可再利用一凸透镜，使光具组的虚焦点在该凸透镜

的后面成实像，再用牛顿公式确定虚焦点的位置，并利用测节的方法测出节点的位置（即转动尺杆，观察虚焦点不动），从而确定其焦距。

预习思考题

1、  解释用自准法调平行光的理由，如何调整才能将平行光调准。

2、  主点（或面）、节点（或面）的含义是什么？它们在什么条件下重合在一起？

3、  实验中确定节点的依据是什么？如何确定？

4、  如何调共轴。在实验中调共轴有什么必要性？

复习题

1、  当顺时针摆动尺杆时，屏上的像反时针移动。此时节点在转轴的哪一方？反之又如何？试绘图说明。

2、  能用共轭法和自准法测光具组的焦距吗？请说明理由。

- 根据实验结果，请讨论一下焦点虚实与焦距正负的关系。

返回目录

实验三  分光计调节及棱镜玻璃折射率的测定

光线在传播过程中，遇到不同介质的分界面时，会发生反射和折射，光线将改变传播的方向，结果在入射光与反射光或折射光之间就存在一定的夹角。通过对某些角度的测量，可以测定折射率、光栅常数、光波波长、色散率等许多物理量。因而精确测量这些角度，在光学实验中显得十分重要。

分光计是一种能精确测量上述要求角度的典型光学仪器，经常用来测量材料的折射率、色散率、光波波长和进行光谱观测等。由于该装置比较精密，控制部件较多而且操作复杂，所以使用时必须严格按照一定的规则和程序进行调整，方能获得较高精度的测量结果。分光计的调整思想、方法与技巧，在光学仪器中有一定的代表性，学会对它的调节和使用方法，有助于掌握操作更为复杂的光学仪器。对于初次使用者来说，往往会遇到一些困难。但只要在实验调整观察中，弄清调整要求，注意观察出现的现象，并努力运用已有的理论知识去分析、指导操作，在反复练习之后才开始正式实验，一般也能掌握分光计的使用方法，并顺利地完成实验任务。

【实验目的】：

1．了解分光计的结构，掌握调节和使用分光计的方法；

2．掌握测定棱镜角的方法；

3．用最小偏向角法测定棱镜玻璃的折射率。

【实验仪器】：

分光计（JJY型1’），双面镜，钠灯，三棱镜。

【实验原理】：

  三棱镜如图1 所示，AB和AC是透光的光学表面，又称折射面，其夹角α称为三棱镜的顶角；BC为毛玻璃面，称为三棱镜的底面。

图1三棱镜示意图

  1．反射法测三棱镜顶角α

如图2 所示，一束平行光入射于三棱镜，经过AB面和AC面反射的光线分别沿T3和T4方位射出，T3和T4方向的夹角记为θ，由几何学关系可知：      α=θ2=12|T4−T3|

图2反射法测顶角

2．最小偏向角法测三棱镜玻璃的折射率

假设有一束单色平行光LD入射到棱镜上，经过两次折射后沿ER方向射出，则入射光线LD与出射光线ER间的夹角δ称为偏向角，如图3所示。

                             图3最小偏向角的测定

转动三棱镜，改变入射光对光学面AC的入射角，出射光线的方向ER也随之改变，即偏向角δ发生变化。沿偏向角减小的方向继续缓慢转动三棱镜，使偏向角逐渐减小；当转到某个位置时，若再继续沿此方向转动，偏向角又将逐渐增大，此位置时偏向角达到最小值，测出最小偏向角δmin。可以证明棱镜材料的折射率n与顶角α及最小偏向角的关系式为:

n=sin12(δmin+α)sinα2

实验中，利用分光镜测出三棱镜的顶角α及最小偏向角δmin，即可由上式算出棱镜材料的折射率。

【实验步骤与内容】：

- 分光计的调整（分光计结构如右图所示）

- 在进行调整前，应先熟悉所使用的分光计中下列螺丝的位置：

  ①目镜调焦(看清分划板准线)手轮； ②望远镜调焦(看清物体)调节手轮(或螺丝)；③调节望远镜高低倾斜度的螺丝；④控制望远镜(连同刻度盘)转动的制动螺丝；⑤调整载物台水平状态的螺丝；⑥控制载物台转动的制动螺丝；⑦调整平行光管上狭缝宽度的螺丝；⑧调整平行光管高低倾斜度的螺丝；⑨平行光管调焦的狭缝套筒制动螺丝。

(1)目测粗调。将望远镜、载物台、平行光管用目测粗调成水平，并与中心轴垂直(粗调是后面进行细调的前提和细调成功的保证)。

(2)用自准法调整望远镜，使其聚焦于无穷远。

①调节目镜调焦手轮,直到能够清楚地看到分划板"准线"为止。

 ②接上照明小灯电源，打开开关，可在目镜视场中看到如图4所示的“准线”和带有绿

                              图4目镜视场

色小十字的窗口。

③将双面镜按图5所示方位放置在载物台上。这样放置是出于这样的考虑：若要调节平面镜的俯仰，只需要调节载物台下的螺丝a1或a2即可，而螺丝a3的调节与平面镜的俯仰无关。

图5平面镜的放置

  ④沿望远镜外侧观察可看到平面镜内有一亮十字，轻缓地转动载物台，亮十字也随之转动。但若用望远镜对着平面镜看，往往看不到此亮十字，这说明从望远镜射出的光没有被平面镜反射到望远镜中。

我们仍将望远镜对准载物台上的平面镜，调节镜面的俯仰，并转动载物台让反射光返回望远镜中，使由透明十字发出的光经过物镜后（此时从物镜出来的光还不一定是平行光），再经平面镜反射，由物镜再次聚焦，于是在分划板上形成模糊的像斑（注意：调节是否顺利，以上步骤是关键）。然后先调物镜与分划板间的距离，再调分划板与目镜的距离使从目镜中既能看清准线，又能看清亮十字的反射像。注意使准线与亮十字的反射像之间无视差，如有视差，则需反复调节，予以消除。如果没有视差，说明望远镜已聚焦于无穷远。

  (3)调整望远镜光轴，使之与分光计的中心轴垂直。

  平行光管与望远镜的光轴各代表入射光和出射光的方向。为了测准角度，必须分别使它们的光轴与刻度盘平行。刻度盘在制造时已垂直于分光计的中心轴。因此，当望远镜与分光计的中心轴垂直时，就达到了与刻度盘平行的要求。

具体调整方法为：平面镜仍竖直置于载物台上，使望远镜分别对准平面镜前后两镜面，利用自准法可以分别观察到两个亮十字的反射像。如果望远镜的光轴与分光计的中心轴相垂直，而且平面镜反射面又与中心轴平行，则转动载物台时，从望远镜中可以两次观察到由平面镜前后两个面反射回来的亮十字像与分划板准线的上部十字线完全重合，如图6（c）所示。若望远镜光轴与分光计中心轴不垂直，平面镜反射面也不与中心轴相平行，则转动载物台时，从望远镜中观察到的两个亮十字反射像必然不会同时与分划板准线的上部十字线重合，而是一个偏低，一个偏高，甚至只能看到一个。这时需要认真分析，确定调节措施，切不可盲目乱调。重要的是必须先粗调：即先从望远镜外面目测，调节到从望远镜外侧能观察到两个亮十字像；然后再细调：从望远镜视场中观察，当无论以平面镜的哪一个反射面对准望远镜，均能观察到亮十字时，如从望远镜中看到准线与亮十字像不重合，它们的交点在高低方面相差一段距离如图6(a)所示。此时调整望远镜高低倾斜螺丝使差距减小为h/2，如图6(b)所示。再调节载物台下的水平调节螺丝，消除另一半距离，使准线的上部十字线与亮十字线重合，如图6(c)所示。之后，再将载物台旋转180o ，使望远镜对着平面镜的另一面，采用同样的方法调节。如此反复调整，直至转动载物台时，从平面镜前后两表面反射回来的亮十字像都能与分划板准线的上部十字线重合为止。这时望远镜光轴和分光计的中心轴相垂直，常称这种方法为逐次逼近各半调整法。

图6 亮十字像与分划板准线的位置关系

  （4）调整平行光管

  用前面已经调整好的望远镜调节平行光管。当平行光管射出平行光时，则狭缝成像于望远镜物镜的焦平面上，在望远镜中就能清楚地看到狭缝像，并与准线无视差。

  ①调整平行光管产生平行光。取下载物台上的平面镜，关掉望远镜中的照明小灯，用钠灯照亮狭缝，从望远镜中观察来自平行光管的狭缝像，同时调节平行光管狭缝与透镜间的距离，直至能在望远镜中看到清晰的狭缝像为止，然后调节缝宽使望远镜视场中的缝宽约为1mm。

  ②调节平行光管的光轴与分光计中心轴相垂直。望远镜中看到清晰的狭缝像后，转动狭缝（但不能前后移动）至水平状态，调节平行光管倾斜螺丝，使狭缝水平像被分划板的中央十字线上、下平分，如图7(a)所示。这时平行光管的光轴已与分光计中心轴相垂直。再把狭缝转至铅直位置，并需保持狭缝像最清晰而且无视差，位置如图7(b)所示。

图7狭缝像与分划板位置

  至此分光计已全部调整好，使用时必须注意分光计上除刻度圆盘制动螺丝及其微调螺丝外，其它螺丝不能任意转动，否则将破坏分光计的工作条件，需要重新调节。

  2. 测量

  在正式测量之前，请先弄清你所使用的分光计中下列各螺丝的位置：①控制望远镜（连同刻度盘）转动的制动螺丝；②控制望远镜微动的螺丝。

(1)用反射法测三棱镜的顶角α

  如图2 所示，使三棱镜的顶角对准平行光管，开启钠光灯，使平行光照射在三棱镜的AC、AB面上，旋紧游标盘制动螺丝，固定游标盘位置，放松望远镜制动螺丝，转动望远镜（连同刻度盘）寻找AB面反射的狭缝像，使分划板上竖直线与狭缝像基本对准后，旋紧望远镜螺丝，用望远镜微调螺丝使竖直线与狭缝完全重合，记下此时两对称游标上指示的读数T3、T3’。转动望远镜至AC面进行同样的测量得T4、T4’。可得

θ1=|T4−T4'|        θ1'=|T3−T3'|

三棱镜的顶角α为

重复测量三次取平均。

(2) 棱镜玻璃折射率的测定

  分别放松游标盘和望远镜的制动螺丝，转动游标盘（连同三棱镜）使平行光射入三棱镜的AC面，如图3 所示。转动望远镜在AB面处寻找平行光管中狭缝的像。然后向一个方向缓慢地转动游标盘（连同三棱镜）在望远镜中观察狭缝像的移动情况，当随着游标盘转动而向某个方向移动的狭缝像，正要开始向相反方向移动时，固定游标盘。轻轻地转动望远镜，使分划板上竖直线与狭缝像对准，记下两游标指示的读数，记为T5、T3’；然后取下三棱镜，转动望远镜使它直接对准平行光管，并使分划板上竖直线与狭缝像对准，记下对称的两游标指示的读数，记为T6 、T6’，可得

重复测量三次求平均。用上式求出棱镜的折射。

列表记录所有的数据，表格自拟。

【注意事项】：

1．望远镜、平行光管上的镜头，三棱镜、平面镜的镜面不能用手摸、揩。如发现有尘埃时，应该用镜头纸轻轻揩擦。三棱镜、平面镜不准磕碰或跌落，以免损坏。

2．分光计是较精密的光学仪器，要加倍爱护，不应在制动螺丝锁紧时强行转动望远镜，也不要随意拧动狭缝。

3．在测量数据前务须检查分光计的几个制动螺丝是否锁紧，若未锁紧，取得的数据会不可靠。

4．测量中应正确使用望远镜转动的微调螺丝，以便提高工作效率和测量准确度。

5．在游标读数过程中，由于望远镜可能位于任何方位，故应注意望远镜转动过程中是否过了刻度的零点。

  6．调整时应调整好一个方向，这时已调好部分的螺丝不能再随便拧动，否则会造成前功尽弃。

7．望远镜的调整是一个重点。首先转动目镜手轮看清分划板上的十字线，而后伸缩目镜筒看清亮十字。

返回目录

实验四    小型棱镜摄谱仪的使用

任何一种原子受到激发后，当由高能级跃迁到低能级时，将辐射出一定能量的光子，光子的波长为λ，由能级间的能量差∆E决定：

λ=hcΔE

式中，h为普朗克常数，c为光速。∆E不同，λ也不同。同一种原子所辐射的不同波长的光，经色散后按一定程序排列而成的光谱，称发射光谱。

不同元素的原子结构是不相同的，因而受激发后所辐射的光波具有不同的波长，也就是有不同的发射光谱。通过对发射光谱的测量和分析，可确定物质的元素成分，这种分析方法称为光谱分析。通过光谱分析，不仅可以定性地分析物质的组成，还可以定量地确定待测物质所含各种元素的多少。发射光谱分析常用摄谱仪进行。

小型棱镜摄谱仪，是以棱镜作为色散系统，观察或拍摄物质的发射光谱。

【实验目的】：

1．了解摄谱仪的结构、原理和使用方法，学习小型摄谱仪的定标方法。

2．观察物质的发射光谱，测定氢原子光谱线的波长，验证原子光谱的规律性，测定氢原子光谱的里德堡常数。

3．学习物理量的比较测量方法。

【实验仪器】：

小型摄谱仪、汞灯及镇流器、氢灯及电源、调压变压器。

【实验原理】：

1．氢原子光谱的规律

1885瑞士物理学家巴尔末发现，氢原子发射的光谱，在可见光区域内，遵循一定的规律，谱线的波长满足巴尔末公式：

λn=λ0(n2n2−4)                          （1）

式中，n=3，4，5，组成一个谱线系，称为巴尔末线系。用波数（ν=1λ）表示的巴尔末公式为：

νn=1λn=RH(122−1n2)   n=3，4，5            （2）

式（2）中，RH称为氢原子光谱的里德堡常数。

用摄谱仪测出巴尔末线系各谱线的波长后，就可由式（2）算出里德堡常数RH，若与公认值RH=1.096776×10-7m-1相比，在一定误差范围内，就能验证巴尔末公式和氢原子光谱的规律。

2．谱线波长的测量

先用一组已知波长λs的光谱线做标准，测出它们移动到读数标记位置处时螺旋刻度尺的读数TTs后，以TTs为横坐标，λs为纵坐标，作TTs~λs定标曲线。

对于待测光谱波长的光源只要记下它各条谱线所对应的螺旋尺上读数TTx，对照定标校正曲线就可确定各谱线的波长λx。

本实验利用汞灯为摄谱仪进行定标校正。然后测出氢原子光谱巴尔末线系各谱线的波长，再根据式（2）算出RH。

【实验步骤与内容】：

1．对着仪器（如右图）或仪器使用说明书，在AA‘处装上看镜目镜，熟悉摄谱仪各部分的结构及操作方法。

2．将汞灯置于 “S”处，前后移动聚光镜1，使光源清晰地成像于狭缝处。在目镜中观察出射光谱，转动转角调节轮，使任一条光谱进入视场，轻轻转动出射聚光镜2的调焦手轮，使光谱线像聚焦清晰；再转动角调节轮，逐个观察光源的各条光谱线并与附表中列出的谱线颜色核对无误后，开始测量。依次记下各光源不同波长谱线的λs所对应的读数TTs。

3．将氢灯置于“S”处，（注意：氢灯用的是高压，调压变压器输出指示数不能超过规定的值），测出氢原子光谱中红、蓝、紫三条谱线所对应的鼓轮读数TTx。

4．数据处理与分析：

（1）列表记录所有数据，表格自拟。

（2）用毫米方格作图纸，作出光谱仪的λs~TTs定标曲线。

（3）由定标校正曲线及氢光谱测得的TTx，求出巴尔末谱线系中三条谱线的波长，并与氢光谱的标准波长比较。

（4）由氢光谱所测得的三个波长，按式（2）算出里德堡常数，求出其平均值，并与公认值比较，算出测量的不确定度。

【注意事项】：

1．光谱仪中的狭缝是比较精密的机械装置，实验中不要任意调节。旋转转角调节轮时，动作一定要缓慢。禁止用手触摸透镜等光学元件。

2．氢光源使用的是高压电源，应特别小心。开灯前，先将调压变压器置于低电压处，然后通电源，慢慢地调节变压器升压到氢光源稳定发光。关灯时，先把变压器降到最低电压，再断开电源。

问题讨论

1．要能在看谱目镜中看到不同波长的谱线，应如何调节？各谱线出射时的相对位置应在何处读出？

2．测物质光谱波长时，如何定标？

3．氢原子光谱的巴尔末线系三条谱线的量子数n各为多少？

5．要使比较光谱的各个光源的位置都位于摄谱仪准直透镜的光轴上，应怎样进行调节？

6．利用比较光谱测定光波波长的原理是什么？

7．哈特曼光阑的作用是什么？

8．为什么感光片必须位于一定的倾斜的位置上，才能使可见光区的所有谱线清晰？

9．你知道有哪些测定光波波长的方法？你已作过的实验有哪几种？试比较它们的特点。

附录: 汞、氢光谱的标准波长表

| 光源 | 颜色和波长（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦 | 蓝 | 蓝 |  | 蓝绿 |  |  | 蓝绿 |  | 蓝绿 |  | 蓝绿 |  | 黄 |  |  | 红 |  | 红 |
|  | 438.79 | 447.15 |  | 471.32 |  |  | 492.19 |  | 501.57 |  | 504.77 |  | 587.56 |  |  | 667.82 |  | 706.57 |
| 汞 | 紫 |  | 紫 |  | 蓝 |  |  | 蓝绿 |  | 绿 |  | 黄 |  |  | 黄 |  | 红 |  |
|  | 404.66 |  | 407.80 |  | 435.84 |  |  | 491.60 |  | 546.07 |  | 576.96 |  |  | 579.07 |  | 623.40 |  |
| 氢 | 紫 |  |  |  |  | 蓝 |  |  |  |  |  |  |  | 红 |  |  |  |  |
|  | 434.05 |  |  |  |  | 486.13 |  |  |  |  |  |  |  | 656.28 |  |  |  |  |

实验五     用双棱镜测定光波长

返回目录

【实验目的】：

1.观察双棱镜产生的光的干涉现象和特点，掌握获得双束光干涉的一种方法，进一步理解产生干涉的条件。

2.用双棱镜测定钠光的波长；

3.学习测微目镜等光学仪器的使用与调整方法。

4.观察光的干涉现象

【实验仪器】：

双棱镜、可调狭缝、辅助透镜、测微目镜、光具座、白屏、钠光灯等。

【实验原理】：

由双棱镜干涉条件，光源发射的单色光经会聚透镜后会聚于单缝S而成线光源，光从S发出经双棱镜后，形成二虚光源S1、S2，该虚光源所发出的光满足干涉条件，在交迭区内产生干涉，成为平行于狭缝的等间距干涉条纹，由此可得：

λ=dDΔx

其中：λ ：光源之波长。
      ∆x：干涉条纹的间距。

d：虚光源S1、S2间距。

D：虚光源（狭缝S）至观察处之距离。

∆x：可由测微目镜测量求出；

D：可由光具座标尺读数读出；

d：由二次成像法求出： d=d1d2

其中：d1、d2为辅助透镜二次成像成像到测微目镜分划板的二虚光源S1、S2之间的距离。

【实验步骤与内容】：

一、测钠光波长：

1．按实验要求安置光学元件，进行共轴调节 ，使光束能对称地照射于双棱镜之棱脊上；

2．调节测微目镜，使之能观察到清晰的干涉条纹；

3．按要求测量n条条纹间距x，测量5—7组数据（填入记录表格）。

测虚光源到测微目镜之距离（单次测量） D， ∆ D（填入记录表格）。

按二次成像法测d1d2测量3—5组数据（填入记录表格）

二、数据处理要求：参照相关教材不确定度计算举例处理数据。

【注意事项】：

1.严格进行共轴调节

该实验对共轴性要求非常严格，调节时可用白屏在外观察双缝所产生之光束是否亮波均匀，狭缝宽度必须适当；

2.测微目镜读数时，必须顺一个方向旋转，以免产生回程误差；

3.旋转读数鼓轮时，动作要平稳、缓慢。

4.测虚光源到测微目镜之距离时要注意修正值。

实验六    牛顿环实验

返回目录

“牛顿环”是一种用分振方法实现的等厚干涉现象，最早为牛顿所发现。为了研究薄膜的颜色，牛顿曾经仔细研究过凸透镜和平面玻璃组成的实验装置。他的最有价值的成果是发现通过测量同心圆的半径就可算出凸透镜和平面玻璃板之间对应位置空气层的厚度；对应于亮环的空气层厚度与1、3、5…成比例，对应于暗环的空气层厚度与0、2、4…成比例。但由于他主张光的微粒说（光的干涉是光的波动性的一种表现）而未能对它作出正确的解释。直到十九世纪初，托马斯．杨才用光的干涉原理解释了牛顿环现象，并参考牛顿的测量结果计算了不同颜色的光波对应的波长和频率。

若将同一点光源发出的光分成两束，让它们各经不同路径后再相会在一起，当光程差小于光源的相干长度，一般就会产生干涉现象。干涉现象在科学研究和工业技术上有着广泛的应用，如测量光波的波长，精确地测量长度、厚度和角度，检验试件表面的光洁度，研究机械零件内应力的分布以及在半导体技术中测量硅片上氧化层的厚度等。

【实验目的】：

1．进一步熟悉移测显微镜使用，观察牛顿环的条纹特征。

2．利用等厚干涉测量平凸透镜曲率半径。

   3. 学习用逐差法处理实验数据的方法。

【实验仪器】：

   牛顿环仪，移测显微镜，低压钠灯

【实验原理】：

  牛顿环装置是由一块曲率半径较大的平凸玻璃透镜，以其凸面放在一块光学玻璃平板（平晶）上构成的，如图1所示。平凸透镜的凸面与玻璃平板之间的空气层厚度从中心到边缘逐渐增加，若以平行单色光垂直照射到牛顿环上，则经空气层上、下表面反射的二光束存在光程差，它们在平凸透镜的凸面相遇后，将发生干涉。从透镜上看到的干涉花样是以玻璃接触点为中心的一系列明暗相间的圆环（如图２所示），称为牛顿环。由于同一干涉环上各处的空气层厚度是相同的，因此它属于等厚干涉。                     

图1 牛顿环装置                          图2 牛顿环

  由图１可见，如设透镜的曲率半径为Ｒ，与接触点Ｏ相距为ｒ处空气层的厚度为ｄ，其几何关系式为：

R2=(R−d)2+r2=R2−2Rd+d2+r2

由于Ｒ>>ｄ，可以略去d2得

d=r22R                          (1)

  光线应是垂直入射的，计算光程差时还要考虑光波在平玻璃板上反射会有半波损失，从而带来λ/2的附加程差，所以总程差为

                       Δ=2d+λ2                       (2)

产生暗环的条件是：

                        Δ=(2k+1)λ2                     (3)

其中ｋ＝0，1，2，3，...为干涉暗条纹的级数。综合(1)、(2)和(3)式可得第ｋ级暗环的半径为：

                        rk2=kRλ                         (4)

由(4)式可知，如果单色光源的波长λ已知，测出第ｍ级的暗环半径ｒm，即可得出平凸透镜的曲率半径Ｒ；反之，如果Ｒ已知，测出ｒm后，就可计算出入射单色光波的波长λ。但是用此测量关系式往往误差很大，原因在于凸面和平面不可能是理想的点接触；接触压力会引起局部形变，使接触处成为一个圆形平面，干涉环中心为一暗斑。或者空气间隙层中有了尘埃，附加了光程差，干涉环中心为一亮（或暗）斑，均无法确定环的几何中心。实际测量时，我们可以通过测量距中心较远的两个暗环的半径ｒm和ｒn的平方差来计算曲率半径Ｒ。因为

                 ｒm2＝ｍＲλ        ｒn2＝ｎＲλ

两式相减可得

rm2−rn2=R(m−n)λ所以R=rm2−rn2(m−n)λ或R=Dm2−Dn24(m−n)λ       (5)

  由上式可知,只要测出Ｄm与Ｄn（分别为第m与第n条暗环的直径）的值，就能算出Ｒ或λ。这样就可避免实验中条纹级数难于确定的困难，利用后一计算式还可克服确定条纹中心位置的困难。

【实验步骤与内容】：

  1.调整显微镜的十字叉丝与牛顿环中心大致重合。

  2.转动测微鼓轮,使叉丝的交点移近某暗环,当竖直叉丝与条纹相切时（观察时要注意视差），从测微鼓轮及主尺上读下其位置x。为了熟练操作和正确读数，在正式读数前应反复练习几次，直到同一个方向每次移到该环时的读数都很接近为止。

3.在测量各干涉环的直经时，只可沿同一个方向旋转鼓轮，不能进进退退，以避免测微螺距间隙引起的回程误差。在测量某一条纹的直径时，如果在左侧测的是条纹的外侧位置，而在右侧测的是条纹的内侧位置，此条纹的直径可认为就等于这两个位置之间的距离。因为实验时主要测量间隔为ｋ个干涉环的两个暗环的直经平方差。为了减少读数误差，应将ｋ值取得大一些。如取ｋ＝10，则干涉条纹的相对误差就可减小近10倍。只要依次测出从ｋ＝3～22的每一暗环的直经，利用逐差法分组求取条纹的直经平方差，则可获得较好的Ｒ的实验值。

【注意事项】：

  １．牛顿环仪、透镜和显微镜的光学表面不清洁，要用专门的擦镜纸轻轻揩拭。

  ２．测量显微镜的测微鼓轮在每一次测量过程中只能向一个方向旋转，中途不能反转。

  ３．当用镜筒对待测物聚焦时，为防止损坏显微镜物镜，正确的调节方法是使镜筒移离待测物（即提升镜筒）。

问题讨论:

   １．牛顿环干涉条纹形成在哪一个面上？产生的条件是什么？

   ２．牛顿环干涉条纹的中心在什么情况下是暗的？什么情况下是亮的？

   ３．分析牛顿环相邻暗（或亮）环之间的距离（靠近中心的与靠近边缘的大小）。

   ４．为什么说测量显微镜测量的是牛顿环的直经，而不是显微镜内被放大了的直经？若改变显微镜的放大倍率，是否影响测量的结果。

   ５．如何用等厚干涉原理检验光学平面的表面质量？

附录

一、数据处理

根据计算式R=Dm2−Dn24(m−n)λ，对Dm，Dn分别测量n次，因而可得n个Ri值，于是有，我们要得到的测量结果是R=R±σR。下面将简要介绍一下σR的计算。由不确定度的定义知

σR=Si2+Uj2

其中，A分量为

B分量为                （Ui为单次测量的B分量）

∂Ri∂Dm=Dm2(m−n)λ         ∂Ri∂Dm=−Dm2(m−n)λ

由显微镜的读数机构的测量精度可得（mm）

于是有         Uj=σD2(m−n)λDm2+Dn2

二、数据记录表

| 分 组 | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级 数 | mi | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 位 置 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直 径 | Dmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级 数 | ni | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 位 置 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直 径 | Dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直径平方差 | D -D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透镜曲率半径 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验七      偏振现象的观察和分析

返回目录

【实验目的】

1.通过观察光的偏振现象，加深对光波传播规律的认识。

2.掌握产生和检验偏振光的原理和方法。

【实验仪器】

钠光灯，可旋转偏振片2个，玻璃砖或玻璃堆，λ/4波片1个（589.3 nm），多用途光学实验仪。

【实验原理】

1.偏振光的概念

光的波动的形式在空间传播属于电磁波，它的电矢量E与磁矢量H 相互垂直。E和H均垂直于光的传播方向，故光波是横波。

实验证明光效应主要由电场引起，所以电矢量E的方向定为光的振动方向。

自然光源（如日光，各种照明灯等）发射的光是由构成这个光源的大量分子或原子发出的光波的合成。这些分子或原子的热运动和辐射是随机的，它们所发射的光振动，出现在各个方向的几率相等，这样的光叫做自然光。

自然光经过媒质的反射、折射或者吸收后，在某一方向上振动比另外方向上强，这种光称为部分偏振光。如果光振动始终被限制在某一确定的平面内，则称为平面偏振光，也称为线偏振光或完全偏振光。偏振光电矢量E的端点在垂直于传播方向的平面内运动轨迹是一圆周的，称为圆偏振光，是一椭圆的则称为椭圆偏振光。

2.获得线偏振光的方法

自然光变成偏振光称作起偏，可以起偏的器件分为透射和反射2种形式。

(1) 反透射式起偏器

自然光在两种媒质的界面处反射和折射，当入射角φｂ满足tanφｂ ＝n１/n２时，反射光成为振动  方向垂直于入射面的线偏振光，这个规律称布儒斯特定律，φｂ称为布儒斯特角或起偏角，而折射光为部分偏振光。

如果自然光以入射角φｂ投射在多层的玻璃堆上，经过多次反射后，透射出的光也接近于线偏振光，其振动面平行于入射面。

(2)透射式起偏器

晶体起偏器：利用某些晶体的双折射现象可以获得较高质量的线偏振光，如尼科尔棱镜，这类偏光器件价格昂贵。

偏振片：一般用具有网状分子结构的高分子化合物——聚乙烯醇薄膜作为片基，将这种薄膜浸染具有强烈二向色性的碘，经过硼酸水溶液的还原稳定后，再将其单向拉伸4~5倍以上而制成。这种偏振片称H偏振片。此外用另外方法还可制成K偏振片、L偏振片。

3.马吕斯定律

自然光通过偏振片变成光强为I0 ，振幅为A的线偏振光，再垂直入射到另一块偏振片上，出射光强为：

I＝I0 cos２θ

这就是马吕斯定律。θ为两偏振片透振方向之间的夹角。

4.波片的偏光作用

单轴晶体制成厚度为L，表面平行于光轴的片,称波片。波片有正晶体或负晶体之分。

一束振幅为A的线偏振光垂直入射在波片表面上，且振动方向与光轴夹角为θ，在晶体内分解成o光和e光，振幅分别是A0＝A sinθ，Ae＝Acosθ。经过波片后，二光产生位相差：

ΔΦ＝2π（n0－nｅ）L/λ０

式中, λ0为光在真空中的波长；n0、nｅ为晶片对o光和e光的折射率。

因为波片能使o光或e光的位相推迟，又称为位相推迟器。

o光和e光振动方向相互垂直，频率相同，位相差恒定，由振动合成可得：

x2Ae2+y2Ao2−2xy2AeAocos2Δϕ=sin2Δϕ

这是椭圆方程式，代表椭圆偏振光。

当ΔΦ＝2Kπ（K＝１，２，３…）及A0＝Aｅ时，合成振动为圆偏振光。

【实验内容与步骤】

1.确定偏振片透振方向，使用多用途光学实验仪可以在测定布儒斯特角的同时测定偏振片的透振方向。如果没有这种设备，通过观察桌面或一些玻璃表面所反射的部分偏振光，确定偏振片透振方向。

2.用单色平行光，垂直照射在2片正交的偏振片上，两偏振片之间再插入一λ/4波片，转动λ/4波片，每转5°或10°再将检偏片转动一周。识别圆偏振光和椭圆偏振光,部分偏振光和椭圆偏振光；自然光和圆偏振光。

3.用光电池接受的办法代替光屏接受，使用光点检流计对光强变化做定量的分析。

【思考题】

1.两偏振片用支架安置于光具座上，正交后消光，一片不动，另一片的 2个表面转换   180°,会有什么现象？如有出射光，是什么原因？

2.2片正交偏振片中间再插入一偏振片会有什么现象？怎样解释？

3.波片的厚度与光源的波长什么关系？

实验八    迈克尔逊干涉仪的调节和使用

返回目录

光的干涉是重要的光学现象之一，是光的波动性的重要实验依据。两列频率相同、振动方向相同和位相差恒定的相干光在空间相交区域将会发生相互加强或减弱现象，即光的干涉现象。光的波长虽然很短(4×10－７～8×10－７ m之间)，但干涉条纹的间距和条纹数却很容易用光学仪器测得。根据干涉条纹数目和间距的变化与光程差、波长等的关系式，可以推出微小长度变化(光波波长数量级)和微小角度变化等，因此干涉现象在照相技术、测量技术、平面角检测技术、材料应力及形变研究等领域有着广泛地应用。

相干光源的获取除用激光外，在实验室中一般是将同一光源采用分波阵面或分振幅2种方法获得，并使其在空间经不同路径会合后产生干涉。

迈克尔逊干涉仪（如图1）是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作，为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。在近代物理和近代计量技术中，如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理，研制出多种专用干涉仪。

【实验目的】

1.了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构，学习其调节方法。

2．调节观察干涉条纹，测量激光的波长。

3．测量钠双线的波长差。

4．练习用逐差法处理实验数据。

【实验仪器】

迈克尔逊干涉仪，钠灯，针孔屏，毛玻璃屏，多束光纤激光源（HNL  55700）。

【实验原理】

1．迈克尔逊干涉仪

图1是迈克尔逊干涉仪实物图。图2是迈克尔逊干涉仪的光路示意图，图中M１和M２是在相互垂直的两臂上放置的两个平面反射镜，其中M１是固定的；M２由精密丝杆控制，可沿臂轴前、后移动，移动的距离由刻度转盘(由粗读和细读2组刻度盘组合而成)读出。在两臂轴线相交处，有一与两轴成45°角的平行平面玻璃板G１，它的第二个平面上镀有半透（半反射）的银膜，以便将入射光分成振幅接近相等的反射光⑴和透射光⑵，故G１又称为分光板。G２也是平行平面玻璃板，与G１平行放置，厚度和折射率均与G１相同。由于它补偿了光线⑴和⑵因穿越G１次数不同而产生的光程差，故称为补偿板。

从扩展光源S射来的光在G１处分成两部分，反射光⑴经G１反射后向着M２前进，透射光⑵透过G１向着M１前进，这两束光分别在M２、M１上反射后逆着各自的入射方向返回，最后都达到E处。因为这两束光是相干光，因而在E处的观察者就能够看到干涉条纹。

由M１反射回来的光波在分光板G１的第二面上反射时，如同平面镜反射一样，使M１在M２附近形成M１的虚像M１′，因而光在迈克尔逊干涉仪中自M２和M１的反射相当于自M２和M１′的反射。由此可见，在迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉与空气薄膜所产生的干涉是等效的。

当M２和M１′平行时(此时M１和M２严格互相垂直)，将观察到环形的等倾干涉条纹。一般情况下，M１和M２形成一空气劈尖，因此将观察到近似平行的干涉条纹(等厚干涉条纹)。

2．单色光波长的测定

用波长为λ的单色光照明时，迈克尔逊干涉仪所产生的环形等倾干涉圆条纹的位置取决于相干光束间的光程差，而由M２和M１反射的两列相干光波的光程差为

Δ＝2dcos i                                      (1)

其中i为反射光⑴在平面镜M２上的入射角。对于第k条纹，则有

2dcos iｋ＝kλ                                  (2)

当M２和M１′的间距d逐渐增大时，对任一级干涉条纹，例如k级，必定是以减少cosiｋ的值来满足式(2)的，故该干涉条纹间距向iｋ变大(cos iｋ值变小)的方向移动，即向外扩展。这时，观察者将看到条纹好像从中心向外“涌出”，且每当间距d增加λ/2时，就有一个条纹涌出。反之，当间距由大逐渐变小时，最靠近中心的条纹将一个一个地“陷入”中心，且每陷入一个条纹，间距的改变亦为λ/2。

因此，当M2镜移动时，若有N个条纹陷入中心，则表明M２相对于M１移近了

Δd＝Nλ2                                        (3)

反之，若有N个条纹从中心涌出来时，则表明M２相对于M１移远了同样的距离。

如果精确地测出M２移动的距离Δd，则可由式(3)计算出入射光波的波长。

3．测量钠光的双线波长差Δλ

钠光2条强谱线的波长分别为λ１＝589.0 nm和λ２＝589.6 nm，移动M２，当光程差满足两列光波⑴和⑵的光程差恰为λ１的整数倍，而同时又为λ２的半整数倍，即

Δk１λ１＝(k２＋12)λ２

这时λ１光波生成亮环的地方，恰好是λ２光波生成暗环的地方。如果两列光波的强度相等，则在此处干涉条纹的视见度应为零(即条纹消失)。那么干涉场中相邻的2次视见度为零时，光程差的变化应为

ΔL＝kλ１＝(k＋1)λ２　　(k为一较大整数)

由此得

λ１－λ２＝λ2k=λ1λ2ΔL

于是

Δλ=λ１－λ２＝λ1λ2ΔL＝λ2ΔL

式中λ为λ１、λ２的平均波长。

对于视场中心来说，设M２镜在相继2次视见度为零时移动距离为Δd，则光程差的变化ΔL应等于2Δd，所以

Δλ＝λ22Δd　　　　　　　　　　　　　　　(4)

对钠光λ＝589.3 nm，如果测出在相继2次视见度最小时，M２镜移动的距离Δd ,就可以由式(4)求得钠光D双线的波长差。

4.点光源的非定域干涉现象

激光器发出的光，经凸透镜L后会聚S点。S点可看做一点光源，经G１(G１未画)、M１、M２′的反射，也等效于沿轴向分布的2个虚光源S１′、S２′所产生的干涉。因S１′、S２′发出的球面波在相遇空间处处相干，所以观察屏E放在不同位置上，则可看到不同形状的干涉条纹，故称为非定域干涉。当E垂直于轴线时(见图3)，调整M１和M２的方位也可观察到等倾、等厚干涉条纹，其干涉条纹的形成和特点与用钠光照明情况相同，此处不再赘述。

【实验内容与步骤】

1．观察扩展光源的等倾干涉条纹并测波长

①点燃钠光灯，使之与分光板G１等高并且位于沿分光板和M１镜的中心线上，转动粗调手轮，使M１镜距分光板G１的中心与M１镜距分光板G１的中心大致相等(拖板上的标志线在主尺32 cm 位置)。

②在光源与分光板G１之间插入针孔板，用眼睛透过G１直视M２镜，可看到2组针孔像。细心调节M１镜后面的 3 个调节螺钉，使 2 组针孔像重合，如果难以重合，可略微调节一下M２镜后的3个螺钉。当2组针孔像完全重合时，就可去掉针孔板，换上毛玻璃，将看到有明暗相间的干涉圆环，若干涉环模糊，可轻轻转动粗调手轮，使M２镜移动一下位置，干涉环就会出现。

③再仔细调节M１镜的2个拉簧螺丝，直到把干涉环中心调到视场中央，并且使干涉环中心随观察者的眼睛左右、上下移动而移动，但干涉环不发生“涌出”或“陷入”现象，这时观察到的干涉条纹才是严格的等倾干涉。

④测钠光D双线的平均波长λ。先调仪器零点，方法是：将微调手轮沿某一方向(如顺时针方向)旋至零，同时注意观察读数窗刻度轮旋转方向；保持刻度轮旋向不变，转动粗调手轮，让读数窗口基准线对准某一刻度，使读数窗中的刻度轮与微调手轮的刻度轮相互配合。

⑤始终沿原调零方向，细心转动微调手轮，观察并记录每“涌出”或“陷入”50个干涉环时，M１镜位置，连续记录6次。

⑥用逐差法求出钠光D双线的平均波长，并与标准值进行比较。

2．观察等厚干涉和白光干涉条纹

①在等倾干涉基础上，移动M２镜，使干涉环由细密变粗疏，直到整个视场条纹变成等轴双曲线形状时，说明M２与M１′接近重合。细心调节水平式垂直拉簧螺丝，使M２与M１′有一很小夹角，视场中便出现等厚干涉条纹，观察和记录条纹的形状、特点。

②用白炽灯照明毛玻璃(钠光灯不熄灭)，细心缓慢地旋转微动手轮，M２与M１′达到“零程”时，在M２与M１′的交线附近就会出现彩色条纹。此时可挡住钠光，再极小心地旋转微调手轮找到中央条纹，记录观察到的条纹形状和颜色分布。

3．测定钠光D双线的波长差

①以钠光为光源调出等倾干涉条纹。

②移动M２镜，使视场中心的视见度最小，记录M２镜的位置；沿原方向继续移动M２镜，使视场中心的视见度由最小到最大直至又为最小，再记录M２镜位置，连续测出6个视见度最小时M２镜位置。

③用逐差法求Δd的平均值，计算D双线的波长差。

4．点光源非定域干涉现象观察

方法步骤自拟。

迈克尔逊干涉仪系精密光学仪器，使用时应注意防尘、防震；不能触摸光学元件光学表面；不要对着仪器说话、咳嗽等；测量时动作要轻、要缓，尽量使身体部位离开实验台面，以防震动。

【思考题】

1.调节迈克尔逊干涉仪时看到的亮点为什么是两排而不是两个?两排亮点是怎样形成的?

2.实验中毛玻璃起什么作用?为什么观察钠光等倾干涉条纹时要用通过毛玻璃的光束照明?

3.调节钠光的干涉条纹时，如已确使针孔板的主光点重合，但条纹并未出现，试分析可能产生的原因。

4.利用钠光的等倾干涉现象测钠光D双线的平均波长和波长差时，应将等倾条纹调到何种状态，测量时应注意哪些问题?

返回目录

实验九    衍射光栅

【实验目的】

理解光栅的色散本领和色分辨本领；了解光栅的分光原理；了解光栅的光强分布特点；学会光栅测定光波波长的方法；

【实验仪器】

衍射光栅、钠光灯、水银灯、透镜、反射镜、望远镜等；

【实验原理】

1、  分光原理

通常把由大量等宽等间距的狭缝构成的光学元件叫做衍射光栅。 它能使入射光的振幅或位相，或者两者同时产生周期性空间调制。光栅最重要的应用是用作分光元件，分光原理可以从多缝夫琅和费衍射图象中亮线位置的公式

看出，公式（1）表明，对应于亮线的衍射角与波长有关，是衍射级次。因此对于给定间距（光栅常数）的光栅，当用多色光照明时，不同波长的同一级亮线，除零级外均不重合，即发生了色散，这就是光栅的分光原理。对应于不同波长的不同亮线称为光栅光谱线。公式（1）称为光栅基本方程。

2、  色散本领

光栅的色散本领通常指角色散和线色散，光栅的角色散是波长相差1 Å的两条谱线分开的角距离，公式表示为：

光栅的线色散是聚焦物镜焦面上的波长相差1 Å的两条谱线分开的距离，公式表示为：

其中是物镜的焦距。

3、  光栅的色分辨本领

光栅的色分辨本领是指分辨两条波长差很小的谱线的能力。光栅的色分辨本领可以由瑞利条件算出，即波长谱线的强度极大值和波长为的谱线强度极大值近旁的强度极小值重合，这时的就是光栅所能分辨的最小波长差。公式表示为：

公式表明，光栅的色分辨本领正比于光谱级次和光栅线数，与光栅常数d无关。

【实验内容】

1、  自拟光栅衍射实验光路，观察光栅衍射的光强分布特点；

2、  设计一种测量水银灯的一级光谱中的绿色谱线和二级光谱中的绿色谱线与中央亮纹之间的夹角的方法，如果有可能，记录对应的值和λ=5461Å，代入公式（1）求出光栅常数；

3、  用同样方法测出水银灯两黄线的各级，此两黄光的波长分别为λ1=5790 Å，λ2=5769 Å。由公式（2）求出角色散（的单位分别为分和Å）。

4、  把水银灯换成钠光灯，用同样方法测出钠光灯的一级光谱中相隔很近的黄色谱线与中央亮纹之间的夹角，代入公式（1），计算钠光的两条谱线的波长（以Å为单位）。

5、  用公式（4）计算光栅的分辨本领。量出光栅的总长度，可以得出光栅的刻线总数。

【实验数据及处理】

1、  用光电接收器记录衍射光强，画出光栅衍射光强的分布曲线；

2、  自行设计实验数据记录表格，记录实验数据；

3、  按照等精度测量原理，处理实验数据；

注意：严禁用手摸光栅面！

【思考题】

1、  光栅光谱与棱镜光谱有什么区别？

- 光栅的分辩本领及角色散的物理意义是什么？

返回目录

实验十    夫琅和费衍射

【实验目的】

掌握衍射产生的条件及衍射的实质、单缝夫琅和费衍射的实验装置、衍射条纹光强分布特点等；了解一种测量单缝宽度或细丝直径的方法；

【实验仪器】

光源（激光或其 他白炽灯）、可变单缝、透镜、卷尺、屏幕、测微目镜、CCD摄象机、采集卡和计算机等。

【实验原理】

光在传播过程中遇到障碍物时，会偏离原来的直线传播方向，并在障碍物后的观察屏幕上呈光强的不均匀分布，这种现象称为光的衍射。当光源和衍射场都在离衍射物无限远时，称为夫琅和费衍射，它是光学仪器中最常见的衍射。当一束单色平面光波垂直入射到单狭缝平面上时，在其后透镜的焦平面上得到单缝的夫琅和费衍射条纹，其光强分布为：

式中，是的中心点强度。是单缝宽度，是衍射角，是单缝衍射因子。

1、当时，，光强有极大值，称为中央主极大。

2、时，即，=0，光强有极小值。所以零强度点满足条件，由此可知，相邻两个零强度点之间的距离与单缝宽度成反比。

3、除中央主极大外，在每两个极小之间有一个强度次极大，位置分别在，强度为Iθ=0.047 I0，0.017 I0，。

若测出某一极小值的位置，便可由光强极小值条件计算狭缝的宽度。用同样的方法也可以测的细丝的直径。中央亮纹是在下式决定的两个暗点范围内：（时透镜的焦距），这一范围集中了单缝衍射的绝大部分能量。在宽度上，它是其他亮纹宽度的两倍。

图5-4-1是普通光源的衍射光路，普通光源经透镜照亮单缝 I，经透镜组成象在的后焦面上，在之间放置另一个单缝 II，由于衍射效应，在的焦平面上将出现一组与单缝平行的直条纹。由于光强太弱，需用测微目镜E进行观察和测量。单缝 I主要是限制光源的作用。图5-4-2是激光光源的衍射光路，激光束直接照射狭缝，则在狭缝后可以看到衍射条纹。这些衍射条纹可用屏幕接收观察，也可用带显示器的光电接收器量化观察，还可用CCD摄象机、采集卡和计算机采集并处理这些条纹图。

图5-4-1   普通光源的衍射实验光路

图5-4-2  激光光源的衍射实验光路

【实验内容】

（一）单缝衍射实验

1、按照图5-4-1布置光路，分别以白炽灯、钠光灯做光源，观察衍射现象；

2、分别改变缝 I和缝 II的宽度，观察衍射条纹变化及强度分布，并做分析记录；

3、按照图5-4-2布置光路，改变狭缝的宽度，观察衍射条纹的变化（注意不要让激光直接射入眼睛）；

4、用光电接收系统记录光强的分布，测量衍射条纹的间距，据公式计算狭缝宽度；

5、用细丝代替图5-4-2中的狭缝，观察光强分布，并根据公式计算细丝直径；

图5-4-3  衍射条纹的采集与处理系统

（二）衍射条纹的采集与处理

1、调整光路图5-4-3所示，使衍射条纹成象于CCD摄象机，在显示器上能够看到清晰可辨的条纹图象，用计算机和采集卡把衍射条纹图象保存到计算机内。（注意保存格式，如bmp格式、pcx格式、gif格式等）；

2、从计算机内正确读取衍射条纹图，分清文件头、位图信息和位图数据；

3、根据位图数据画出一维衍射条纹强度分布图；

4、用任一算法细化衍射条纹；

5、标定物面大小对应在CCD上的象素数，求出实验系统的比例常数；

6、在细化的条纹图上求出条纹间距，它是计算机内条纹间距所占的象素数，用e=kec求出物面上真正的条纹间距，最后根据公式求出单缝宽度；

【实验数据及处理】

1、记录实验中观察到的条纹变化情况，并说明原因；

2、根据测量数据做光强分布曲线；

3、自拟表格，记录实验数据；

4、根据等精度测量原理处理实验数据，讨论所得狭缝宽度的精度（已知光源的中心波长或激光器的波长）；

5、用等精度测量原理处理经过图象处理得到的单缝宽度，最后计算系统的测量精度；

【思考题】

1、在单缝夫琅和费衍射图象中，中央亮纹的角宽度与各次极大（亮纹）角宽度间有何关系？

2、双缝夫琅和费衍射和杨氏双缝干涉的条纹有什么区别？